Minimální přístrojové vybavení pro měření polutantů v ovzduší a hluku

- OVZDUŠÍ

Měření PAU: plynové a kapalinové chromatografy

Měření  PM 10: plynové a kapalinové chromatografy

Měření  Nox: plynové a kapalinové chromatografy

Měření  SO2 : plynové a kapalinové chromatografy

Určování koncentrace prašného aerosolu:

Sekvenční vzorkovač na gravimetrické zachycení pevných částic

Odběr vzorků PAU na filtr v automatických stanicích – filtry křemenné

Stanovení poletavého prachu gravimetricky:

Metrologicky ověřené elektronické váhy, které váží s přesností  0,01 mg

Sušárna s nastavitelnou teplotou sušení

teploměr-vlhkoměr

hodinky/stopky

kalibrované závaží ze sady deklarované hmotnosti 1g

Stanovení kovů :

Stanovení kovů  ICP – chromatograf

Stanovení  PAU  GC –    chromatograf  kolona s vysokou rozlišovací schopností

- MĚŘIDLA HLUKU

Zvukoměr-speciální analyzátor

měřící mikrofon

akustický kalibrátor

Měření teploty a tlaku:

Termohygrobarometr