## .....
FZŠ Chodovická, Horní Počernice
|  |  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  |  | hmotnost
|  | Strojovmy | druh | počet | dodávka | montáž | celkem dod. | celkem mont | (t) | ÚT celkem
1. |  | Čerpadlo oběhové teplovodní Grundfos Magma3 25-60 180 25-40-130 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Montáž čerpadla DN 25 | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Orientační štítek | sb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. |  | Přesun hmot do výšky 6m | t | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. |  | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Strojovny celkem | [7 empty] | 0
Potrubí
Potrubí z trubek ocelových závitových pro závitové spojování
6. |  | 2" (DN50) | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. |  | Příplatek za zhotovení přípojky DN50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. |  | Zhotovení přechodu DN80/DN50 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. |  | Zkouška těsnosti ocelového závitového potrubí do DN50 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. |  | Přesun hmot do výšky 6m | t | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. |  | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12. | 998 73- 3181 Přesun hmot bez použití mechanizace |  | t | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Potrubí celkem | [7 empty] | 0
Armatury
13. |  | kohouty vypouštěcí DN 15 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14. |  | Mezipřírubová klapka DN 80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15. |  | Kulový kohout DN 50 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16. |  | Zpětná klapka DN50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17. |  | Filtr DN 50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18. |  | Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. |  | Teploměr Ø100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20. |  | Montáž armatur s jedním závitem DN 10 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
21. |  | Montáž armatur s jedním závitem DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
22. |  | Montáž armatur se dvěma závity DN50 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
23. |  | Montáž armatur přírubových DN80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Armatury celkem | [7 empty] | 0
Izolace
1. |  | Izolace Mirelon 60/20 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Montáž izolace Mirelon 60/20 | m | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Izolace celkem | [7 empty] | #VALUE!
Nátěry
1. |  | Zhotovení nátěr základního do DN 50 | m² | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. |  | Zhotovení nátěr vrchního do DN 50 | m² | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. |  | Barva základní vodouředitelná | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. |  | Barva vrchní vodouředitelná | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Nátěry celkem | [7 empty] | 0
|  | Ohřev vzduchotechnické jednotky celkem | [7 empty] | #VALUE!