Velryba s mlžící tryskou

## Popis produktu

Herní prvek ve tvaru velryby je interaktivní vodní atrakce určená pro dětská hřiště a vodní herní plochy. Prvek kombinuje herní sochařský objekt s vodním efektem v podobě mlžící trysky, která vytváří jemnou vodní mlhu a přispívá k ochlazení prostoru během teplých dnů.

Tvar velryby podporuje tematickou hru dětí a zároveň funguje jako vizuálně atraktivní dominanta herního prostoru. Mlžící tryska vytváří jemný vodní efekt bez velkého množství stříkající vody, což zvyšuje komfort uživatelů a umožňuje bezpečné použití i na menších herních plochách.

# Herní aktivity

Tematická hra
Sochařské ztvárnění velryby podporuje imaginativní hru dětí a vytváří prostor pro tematické příběhy a dobrodružství.

Vodní hra a osvěžení
Mlžící tryska vytváří jemný vodní aerosol, který děti mohou procházet nebo vnímat při hře.

Sociální interakce
Prvek podporuje společnou hru více dětí v okolí vodního efektu.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Tělo velryby
Modelovaný objekt ve tvaru velryby tvoří hlavní herní část prvku. Zaoblené tvary zajišťují bezpečné používání a zároveň vytvářejí atraktivní herní objekt.

Mlžící tryska
Integrovaná vodní tryska vytváří jemný vodní efekt. Připojení je provedeno pomocí flexibilní hadice vedené v ochranné trubce do technické šachty s uzávěrem vody.

Vodovodní připojení
Voda je přivedena potrubím k mlžící trysce a je regulována uzavíracím ventilem umístěným v servisní šachtě.

Kotvení prvku
Prvek je kotven do betonového základu pomocí kotevních prvků tak, aby byla zajištěna stabilita a odolnost vůči mechanickému zatížení.

# Materiálová specifikace

Tělo herního prvku
Tělo velryby je vyrobeno z odolného kompozitního materiálu nebo vysoce pevného plastu určeného pro venkovní použití. Materiál je odolný proti UV záření, povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.

Mlžící tryska
Vodní tryska je z kovového materiálu s vysokou odolností proti korozi, připojená na vodovodní potrubí.

Vodní připojení
Přívod vody je realizován pomocí kovové flexibilní hadice o průměru 3/8" a délce cca 3000 mm, vedené v ochranné trubce.

Ochranné vedení potrubí
Vodní potrubí je vedeno v ochranné plastové nebo kovové trubce, která chrání instalaci před poškozením.

Betonový základ
Prvek je instalován na betonový základ z betonu min. C16/20, který zajišťuje stabilitu konstrukce.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 1820 x Š.1400 x V.1000 mm
Věkové určení: 3+
Kapacita: 3–4 děti
Maximální výška pádu: 0,60 m
Rozměr bezpečnostní plochy: není stanovena
Hloubka založení: 100 mm betonový základ + štěrkové lože
Hmotnost prvku: 140 kg
Recyklovaný materiál: cca 0 %

Prvek je kotven do betonového základu pomocí kotevních prvků a napojen na vodovodní systém přes servisní šachtu s uzavíracím ventilem.