Lavička s opěrkou

## Popis produktu

Parková lavička s opěrkou je určena pro veřejné prostory, parky, dětská hřiště a odpočinkové zóny. Konstrukce kombinuje ocelové nosné prvky s masivními dřevěnými deskami sedáku a opěradla, čímž vzniká odolný a zároveň esteticky přirozený prvek městského mobiliáře.

Lavička je navržena pro dlouhodobé venkovní použití s důrazem na vysokou odolnost proti vandalismu a povětrnostním vlivům. Díky ergonomicky tvarovanému opěradlu poskytuje pohodlné sezení a umožňuje odpočinek návštěvníkům hřišť či parků. Konstrukce je dimenzována pro veřejné využití s vysokou provozní zátěží.

# Funkční využití

Odpočinek návštěvníků
Lavička poskytuje komfortní místo k sezení pro rodiče, doprovod dětí i ostatní návštěvníky veřejného prostoru.

Doplnění mobiliáře veřejného prostoru
Prvek doplňuje vybavení parků, sportovišť a dětských hřišť a podporuje vznik klidových zón.

Trvalé venkovní použití
Robustní konstrukce umožňuje dlouhodobé používání ve veřejném prostoru s minimálními nároky na údržbu.

# Popis jednotlivých částí a jejich vliv

Nosná konstrukce
Ocelové bočnice tvoří hlavní nosnou část lavičky. Konstrukce je navržena jako samostatný svařenec z ocelových profilů a pásovin, který zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost prvku.

Sedací plocha
Sedák je tvořen několika masivními dřevěnými deskami, které jsou ergonomicky rozmístěny tak, aby umožňovaly pohodlné sezení a zároveň odváděly vodu.

Opěradlo
Opěradlo z masivního dřeva zvyšuje komfort při sezení a zároveň zpevňuje konstrukci lavičky.

Kotvení konstrukce
Lavička je určena k pevnému kotvení do zpevněného povrchu nebo betonového základu pomocí závitových tyčí podle montážního výkresu.

# Materiálová specifikace

Nosná konstrukce
Nosnou část tvoří svařovaná konstrukce z ocelových profilů a pásovin. Povrchová úprava je provedena žárovým zinkováním a následně práškovým lakováním v odstínu dle vzorníku RAL, což zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi.

Sedák a opěradlo
Sedací a opěrné desky jsou vyrobeny z masivního dřeva, které může být z evropských dřevin nebo tropického dřeva. Povrch je buď přírodní bez úpravy, nebo ošetřen ochranným olejem (např. teakový olej) pro zvýšení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Spojovací materiál
Spoje mezi ocelovou konstrukcí a dřevěnými deskami jsou realizovány pomocí nerezových šroubů a spojovacího materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti korozi.

# Technické údaje

Rozměry prvku (D × Š × V): 1800 × 600 × 865 mm
Věkové určení: bez omezení
Kapacita: 3 osoby
Maximální výška pádu: 0,00 m
Rozměr bezpečnostní plochy: není stanovena
Hloubka založení: kotvení do betonového základu
Hmotnost prvku: cca 44–59 kg (dle použitého dřeva)
Recyklovaný materiál: cca 0 %

Lavička je určena k instalaci do zpevněného povrchu nebo betonového základu pomocí kotvících prvků dle montážního výkresu výrobce.